Par grozījumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 17.marta lēmumā Nr.1/6 “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”

Biedrība “Zemnieku saeima”, ņemot vērā notikušās diskusijas par elektroenerģijas pieslēgumu un OIK jautājumiem, kā arī izanalizējot savu biedru situāciju ar pieslēguma jaudām, pieslēguma noslodzēm un, ņemot vērā sezonālo nepieciešamību pēc lielām elektroenerģijas jaudām, piedāvā vairākus priekšlikumus situācijas uzlabošanai.

Izstrādājot grozījumu projektu, lūdzam, paredzēt, ka:

1) jebkurš elektroenerģijas lietotājs var atslēgt elektropiegādi objektā uz laiku līdz 10 mēnešiem un atjaunot to pie nosacījuma, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vismaz 1 mēnesi ir veikta maksa par uzstādīto jaudu. Atbilstoši paredzēt, ka atslēgšanās ir bez maksas. Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā. Šo iespēju var izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskie elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no pieprasītās jaudas;

vai

2) jebkurš elektroenerģijas lietotājs var pieslēgt elektropiegādi objektā uz laiku līdz 90 dienām pie nosacījuma, ka iepriekšējo 12 mēnešu laikā vismaz 1 mēnesi ir veikta maksa par uzstādīto jaudu. Atbilstoši paredzēt, ka atslēgšanās ir bez maksas. Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā. Šo iespēju var izmantot gan mājsaimniecības, gan juridiskie elektroenerģijas lietotāji, neatkarīgi no pieprasītās jaudas;

3)  elektroenerģijas lietotājs, kura pieslēguma spriegums ir 6-20kV vai 0,4kV un pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir 50 ampēri un lielāka, var samazināt jaudu vismaz par 30% uz laiku līdz 10 mēnešiem pie nosacījuma, ka pieslēguma noslodze vismaz 1 mēnesi pēdējā gada laikā ir bijusi vismaz 6%. Jaudu var samazināt ne biežāk kā reizi kalendārā gada laikā. Sistēmas operators sedz  pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas izmaksas Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;

vai

4)    elektroenerģijas lietotājs, kura pieslēguma spriegums ir 6-20kV vai 0,4kV un pieslēguma summārā atļautā ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva ir 50 ampēri un lielāka, var palielināt jaudu uz laiku līdz 90 dienām pie nosacījuma, ka pieslēguma noslodze vismaz 1 mēnesi pēdējā gada laikā ir bijusi vismaz 6%. Jaudu var palielināt ne biežāk kā reizi kalendārā gada laikā. Sistēmas operators sedz  pieslēguma atļautās slodzes atjaunošanas izmaksas Elektroenerģijas padeve tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;

5) sistēmas operatoram ir tiesības atjaunot pieslēguma slodzi līdz tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumā noteiktās atļautās slodzes lielumam, ja sistēmas operators, pamatojoties uz mēraparātu rādījumiem, konstatē, ka laikā, kad pēc sistēmas lietotāja pieprasījuma samazināta pieslēguma atļautā slodze, pieslēguma faktiskā slodze pārsniedz sistēmas lietotāja pieprasīto samazināto atļauto slodzi vairāk nekā par 10%;

6) sistēmas operators apņemas bez maksas uzbūvēt otro jeb “mazo” pieslēgumu. Nepieciešamības gadījumā elektroenerģijas padeve “lielajā” pieslēgumā tiek atjaunota nepieciešamā pieslēguma jaudā;

7) gadījumos, kad lietotājs par saviem līdzekļiem ir izbūvējis jaunu pieslēgumu, paredzēt, ka lietotājs nemaksā sistēmas pakalpojuma fiksēto maksu, līdz atgūtas jaunā pieslēguma izveidošanas faktiskās izmaksas. Šo izmaksu atgūšanas periodā nav piemērojami jaudu samazināšanas vai atslēgšanas nosacījumi, proti, fiksēto izmaksu samazinājums ir aprēķināms par pilnu pieprasīto pieslēguma jaudu;

8) elektroenerģijas patērētājs, kurš ir atslēdzis vai samazinājis pieslēguma jaudu kopš 2017. gada 31. jūlija, to var palielināt vai atjaunot šo noteikumu grozījumu noteiktajā kārtībā;

9) tuvākajā laikā tiks izstrādāts un ieviests mehānisms par elektroenerģijas patērētāju pārmaksāto OIK par ampēriem kompensēšanu no 2018. gada janvāra līdz šo grozījumu spēkā stāšanās brīdim;

10) tiek atcelts OIK par ampēriem;

Lūdzam atbalstīt biedrības “Zemnieku saeima” iesniegtos priekšlikumus.